## フォーマットと記載法
カリキュラムシート
浜松職業能力開発短期大学校 |  |  |  |  | 在職者訓練／高度職業訓練
コース番号 | 4M131 |  | 訓練コース | ＮＣ旋盤加工技術
訓練対象者 | 機械加工作業に従事する方、又はその候補の方、4M12#「NC旋盤プログラミング技術」を受講、又は同等の技能をお持ちの方
訓練目標 | NC機械加工の生産性の向上をめざして、効率化、最適化（改善）に向けたテーマを持った加工課題実習を通じて、ツーリングや治具・取付具、各種工具等に関する知識、加工精度に影響する諸要因や各種加工のための段取り作業のポイント等、精度向上やサイクルタイム短縮等に役立つ技能・技術を習得します。
教科の細目 | 内 容 |  |  |  |  | 訓練日 | 訓練 時間 | うち実習 ・まとめ
[6 empty] | (日目) | (H) | (H)
1.段取り作業のポイント | （1） | 加工機の仕様 |  |  |  | 1 | 2.5 | 1
| （2） | ツーリング
| （3） | 取付け具
2.プログラミング時間の短縮 | （1） | 主要なNCコード |  |  |  |  | 3 | 2
| （2） | 刃先半径補正
| （3） | 複合形固定サイクルの活用
3.加工課題実習 | （1） | NC旋盤の課題図と加工例 の提示・説明 |  |  |  |  | 5 | 5
| （2） | 加工例の評価と問題点の討議 |  |  |  | 2
| （3） | 実習テーマの設定（能率・ 加工精度の向上、工程削減等）
| （4） | 工程検討
| （5） | 工具選定と条件設定
| （6） | 段取り作業
| （7） | プログラム修正
| （8） | 実加工及び測定・評価
4.改善のための確認・評価 | （1） | 加工精度とサイクルタイム |  |  |  |  | 1 | 1
| （2） | 改善策の検討
5.まとめ | [6 empty] | 0.5 | 0.5
※当該コースは、「高度職業訓練」、「専門短期課程」です。
| 訓練時間合計 | [5 empty] | 12 | 9.5
訓練実施場所 | 浜松職業能力開発短期大学校 静岡県浜松市中央区法枝町693 |  |  |  |  | ２日間
訓練日時 | 令和8年6月25日㈭、26日㈮ 9：30～16：30（休憩12：00～13：00）
使用器具等 | テキスト（4M12#『NC旋盤プログラミング技術』と同一のテキストを使用します。）、NC旋盤（中村留精密工業㈱SC-250）
養成する能力 | 生産性の向上を実現できる能力

## 記載例
カリキュラムシート
静岡職業能力開発促進センター |  |  |  | 在職者訓練／高度職業訓練
コース番号 | ３Ｄ０１１ | 訓練コース | 電気設備のための計測技術
訓練対象者 | 制御技術や建物の電気設備点検に従事する方、又はこれから従事しようとする方
訓練目標 | 電気・電子測定／電気・電子部品検査の生産性の向上をめざして、適正化、安全性向上に向けた各種測定器による測定実習を通して、電気測定における効果的な測定技術・管理技術を習得する。
教科の細目 | 内 容 |  |  |  | 訓練日 | 訓練 時間 | うち実習 ・まとめ
[5 empty] | (日目) | (H) | (H)
１．電気工作物の | （１）配電方式 |  |  |  | 1 | 2
知識 | （２）一般用電気工作物、自家用電気工作物
２．電気の知識 | （１）直流回路（電圧、電流、抵抗、電力） |  |  |  |  | 2.5 | 0.5
（２）交流回路（リアクタンス、インピーダンス、電力、
力率）、三相交流
３．計器と測定実 | （１）回路計 |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
習 | （２）接地抵抗測定
| （３）絶縁抵抗測定 |  |  |  | 2
（４）電圧、電流測定
（５）検電、検相
４．計測データの | （１）計測データの検証 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
検証
５．計器類のトラ | （１）計器類のトラブル処理 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
ブル処理
６．計器類の管理 | （１）計器類の管理 |  |  |  |  | 0.5
７．まとめ | [5 empty] | 0.5 | 0.5
| 訓練時間合計 |  |  |  |  | 12 | 7.5
訓練実施場所 | 静岡職業能力開発促進センター 静岡市駿河区登呂3丁目1番35号 |  |  |  | ２日間
訓練日時 | 令和４年４月１４日（木）、１５日（金） 9：30～16：30
使用器具等 | 回路計（テスタ）、検電器、絶縁抵抗計、接地抵抗計、クランプメータ、検相器、その他
養成する能力 | 生産性の向上を実現できる能力

## 記載例(テキスト対応付)
カリキュラムシート
静岡職業能力開発促進センター | [5 empty] | 在職者訓練／高度職業訓練
コース番号 | ３Ｄ０１１ |  | 訓練コース | 電気設備のための計測技術
訓練対象者 | 制御技術や建物の電気設備点検に従事する方、又はこれから従事しようとする方
訓練目標 | 電気・電子測定／電気・電子部品検査の生産性の向上をめざして、適正化、安全性向上に向けた各種測定器による測定実習を通して、電気測定における効果的な測定技術・管理技術を習得する。
教科の細目 | 内 容 | [5 empty] | 訓練日 | 訓練 時間 | うち実習 ・まとめ
[5 empty] | (テキスト番号・ページ) |  | (日目) | (H) | (H)
１．電気工作物の | （１）配電方式 |  |  |  | ① | 1-3 | 1 | 2
知識 | （２）一般用電気工作物、自家用電気工作物 |  |  |  | ① | 4-6
２．電気の知識 | （１）直流回路（電圧、電流、抵抗、電力） |  |  |  | ① | 7-10 |  | 2.5 | 0.5
| （２）交流回路（リアクタンス、インピーダンス、電力、 |  |  |  | ① | 11-15
力率）、三相交流
３．計器と測定実 | （１）回路計 |  |  |  | ② | 1-3 |  | 5.5 | 5.5
習 | （２）接地抵抗測定 |  |  |  | ② | 4-9
| （３）絶縁抵抗測定 |  |  |  | ② | 4-9 | 2
| （４）電圧、電流測定 |  |  |  | ② | 10-16
| （５）検電、検相 |  |  |  | ② | 17-19
４．計測データの | （１）計測データの検証 |  |  |  | ② | 1-19,22-28 |  | 0.5 | 0.5
検証
５．計器類のトラ | （１）計器類のトラブル処理 |  |  |  | ② | 29-33 |  | 0.5 | 0.5
ブル処理
６．計器類の管理 | （１）計器類の管理 |  |  |  | ② | 34-37 |  | 0.5
７．まとめ |  |  |  |  | ①② | 全体 |  | 0.5 | 0.5
(テキスト番号・テキスト表題)
| ① | はじめての電気
| ② | 電気計測AtoZ
| 訓練時間合計 | [6 empty] | 12 | 7.5
訓練実施場所 | 静岡職業能力開発促進センター 静岡市駿河区登呂3丁目1番35号 | [5 empty] | ２日間
訓練日時 | 令和４年４月１４日（木）、１５日（金） 9：30～16：30
使用器具等 | 回路計（テスタ）、検電器、絶縁抵抗計、接地抵抗計、クランプメータ、検相器、その他
養成する能力 | 生産性の向上を実現できる能力