## フォーマットと記載法
カリキュラムシート
浜松職業能力開発短期大学校 |  |  |  |  | 在職者訓練／高度職業訓練
コース番号 | 4K411 |  | 訓練コース | 生産システムのキャッシュフローによる採算性評価
訓練対象者 | 製造業の方
訓練目標 | 生産計画/生産管理の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化（改善）、安全性向上に向けた生産システムの採算性の実例演習を通して、企業の改善活動を評価する方法について習得します。
教科の細目 | 内 容 |  |  |  |  | 訓練日 | 訓練 時間 | うち実習 ・まとめ
[6 empty] | (日目) | (H) | (H)
1.財務会計と経済計算 | （1） | 財務会計の目的と原価計算の方法 |  |  |  | 1 | 2
| （2） | 経済性計算の目的と方法
2.変動費と固定費 | （1） | 損益分岐点の計算 |  |  |  |  | 3 | 3
| （2） | 損益分岐点の応用
3.損益計算の考え方 | （1） | 損益計算 |  |  |  |  | 5 | 2
| （2） | 失敗コスト
| （3） | 埋没コスト
| （4） | 事例演習
4.工場で活かす経済計算 | （1） | 手余りと手不足の工場評価 |  |  |  |  | 4 | 2
| （2） | 改善効果の算出方法 |  |  |  | 2
| （3） | 設備投資の経済性計算
| （4） | 時間的価値変化での評価方法
| （5） | 事例演習
5.まとめ | [6 empty] | 1 | 1
※当該コースは、「高度職業訓練」、「専門短期課程」です。
| 訓練時間合計 | [5 empty] | 15 | 8
訓練実施場所 | 浜松職業能力開発短期大学校 静岡県浜松市中央区法枝町693 |  |  |  |  | ２日間
訓練日時 | 令和8年6月5日㈮、12日㈮ 9：00～17：30（休憩12：00～13：00）
使用器具等
養成する能力 | 生産性の向上を実現できる能力

## 記載例
カリキュラムシート
静岡職業能力開発促進センター |  |  |  | 在職者訓練／高度職業訓練
コース番号 | ３Ｄ０１１ | 訓練コース | 電気設備のための計測技術
訓練対象者 | 制御技術や建物の電気設備点検に従事する方、又はこれから従事しようとする方
訓練目標 | 電気・電子測定／電気・電子部品検査の生産性の向上をめざして、適正化、安全性向上に向けた各種測定器による測定実習を通して、電気測定における効果的な測定技術・管理技術を習得する。
教科の細目 | 内 容 |  |  |  | 訓練日 | 訓練 時間 | うち実習 ・まとめ
[5 empty] | (日目) | (H) | (H)
１．電気工作物の | （１）配電方式 |  |  |  | 1 | 2
知識 | （２）一般用電気工作物、自家用電気工作物
２．電気の知識 | （１）直流回路（電圧、電流、抵抗、電力） |  |  |  |  | 2.5 | 0.5
（２）交流回路（リアクタンス、インピーダンス、電力、
力率）、三相交流
３．計器と測定実 | （１）回路計 |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
習 | （２）接地抵抗測定
| （３）絶縁抵抗測定 |  |  |  | 2
（４）電圧、電流測定
（５）検電、検相
４．計測データの | （１）計測データの検証 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
検証
５．計器類のトラ | （１）計器類のトラブル処理 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
ブル処理
６．計器類の管理 | （１）計器類の管理 |  |  |  |  | 0.5
７．まとめ | [5 empty] | 0.5 | 0.5
| 訓練時間合計 |  |  |  |  | 12 | 7.5
訓練実施場所 | 静岡職業能力開発促進センター 静岡市駿河区登呂3丁目1番35号 |  |  |  | ２日間
訓練日時 | 令和４年４月１４日（木）、１５日（金） 9：30～16：30
使用器具等 | 回路計（テスタ）、検電器、絶縁抵抗計、接地抵抗計、クランプメータ、検相器、その他
養成する能力 | 生産性の向上を実現できる能力

## 記載例(テキスト対応付)
カリキュラムシート
静岡職業能力開発促進センター | [5 empty] | 在職者訓練／高度職業訓練
コース番号 | ３Ｄ０１１ |  | 訓練コース | 電気設備のための計測技術
訓練対象者 | 制御技術や建物の電気設備点検に従事する方、又はこれから従事しようとする方
訓練目標 | 電気・電子測定／電気・電子部品検査の生産性の向上をめざして、適正化、安全性向上に向けた各種測定器による測定実習を通して、電気測定における効果的な測定技術・管理技術を習得する。
教科の細目 | 内 容 | [5 empty] | 訓練日 | 訓練 時間 | うち実習 ・まとめ
[5 empty] | (テキスト番号・ページ) |  | (日目) | (H) | (H)
１．電気工作物の | （１）配電方式 |  |  |  | ① | 1-3 | 1 | 2
知識 | （２）一般用電気工作物、自家用電気工作物 |  |  |  | ① | 4-6
２．電気の知識 | （１）直流回路（電圧、電流、抵抗、電力） |  |  |  | ① | 7-10 |  | 2.5 | 0.5
| （２）交流回路（リアクタンス、インピーダンス、電力、 |  |  |  | ① | 11-15
力率）、三相交流
３．計器と測定実 | （１）回路計 |  |  |  | ② | 1-3 |  | 5.5 | 5.5
習 | （２）接地抵抗測定 |  |  |  | ② | 4-9
| （３）絶縁抵抗測定 |  |  |  | ② | 4-9 | 2
| （４）電圧、電流測定 |  |  |  | ② | 10-16
| （５）検電、検相 |  |  |  | ② | 17-19
４．計測データの | （１）計測データの検証 |  |  |  | ② | 1-19,22-28 |  | 0.5 | 0.5
検証
５．計器類のトラ | （１）計器類のトラブル処理 |  |  |  | ② | 29-33 |  | 0.5 | 0.5
ブル処理
６．計器類の管理 | （１）計器類の管理 |  |  |  | ② | 34-37 |  | 0.5
７．まとめ |  |  |  |  | ①② | 全体 |  | 0.5 | 0.5
(テキスト番号・テキスト表題)
| ① | はじめての電気
| ② | 電気計測AtoZ
| 訓練時間合計 | [6 empty] | 12 | 7.5
訓練実施場所 | 静岡職業能力開発促進センター 静岡市駿河区登呂3丁目1番35号 | [5 empty] | ２日間
訓練日時 | 令和４年４月１４日（木）、１５日（金） 9：30～16：30
使用器具等 | 回路計（テスタ）、検電器、絶縁抵抗計、接地抵抗計、クランプメータ、検相器、その他
養成する能力 | 生産性の向上を実現できる能力